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Общество с ограниченной ответственностью
«Научно-производственная компания «НТЛ»
624760,  Российская Федерация.
Свердловская обл., г.В.Салда, Ленина, 29 
Тел. (34345) 5-12-85, E-mail: ntl@npk-ntl.ru,
Сайт: www.npk-ntl.ru
[bookmark: _Toc203659553]
НАИМЕНОВАНИЕ И АДРЕС ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКАЗЧИКА



Ответственный представитель Заказчика:	
___________________________________________ 
		Фамилия Имя Отчество
Должность: ___________________
Тел/факс:_____________________
E-mail: _______________________

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ 055.00.00.00 ОЛ
на узел дозирования одоранта, тип 055
СТО 33904627-041-2019

1. Наименование объекта:_______________________________________________________                                        
2. Место установки:____________________________________________________________
3. Давление газоснабжения ГРС, МПа:	на входе:	    Мин.________ ;   Макс.________;           
                                                                       на выходе:	    Мин.________ ;   Макс.________.   
4. Производительность ГРС по природному газу, нм3/час:    Мин._______ ;   Макс._______.           
5. Комплектация (выбрать нужное):               ☐ а) технологическое оборудование на раме;
                                                                            ☐ б) технологическое оборудование в боксе;
6. Тип сигнала по расходу газа (выбрать нужное):      ☐ а) 4-20 mA (токовая петля);
                                                                                           ☐  б) RS-485 (Modbus);
                                                                                           ☐ в) Импульсный режим (Superflow).
7. Требуемый геометрический объем расходной емкости, не менее _____________ литров;               



8. Заправка расходной емкости одоранта (выбрать нужное):
а) Эжекторная система заправки:                                       	☐   да		☐   нет
б) Система автоматического поддержания уровня
одоранта в расходной емкости (подкачивающий насос):	☐   да		☐   нет
9. Источник заправки расходной емкости одоранта (выбрать нужное):
							☐   а) Подземная ёмкость хранения
							☐   б) Наземная ёмкость хранения
							☐   в) Привозной контейнер
10. Комплектование дезодоратором (выбрать нужное):     ☐   да		☐   нет
11. Габаритные размеры существующего отсека одоризации, мм (заполняется в случае поставки только технологического оборудования):	Ширина _______________________
                                                                               Высота ________________________
                                                                                           Глубина _____________________
12. Другие требования к узлу дозирования и данные по ГРС:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
13. Заявка к Изготовителю по пуску в эксплуатацию (выбрать нужное):
							☐   а) Требуется консультация;
							☐   б) Шеф-монтажные работы;
							☐   в) Пуско-наладочные работы;
							☐   г) Участие Изготовителя не требуется.

Подпись ответственного представителя Заказчика: __________________________________

Дата заполнения:				                       	         ________________  20____ год
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